[별표 5] (2013.12.31. 개정)

Brix 온도 보완표(1)

측정 도수 측정 온도□	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	-	0.6	1.6	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.4	8.4	9.4
6	-	0.6	1.6	2.6	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.4	9.4
7	-	0.6	1.6	2.6	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
8	-	0.6	1.6	2.6	3.6	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5
9	-	0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.5	7.5	8.5	9.5
10	-	0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.5	9.5
11	-	0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
12	-	0.7	1.7	2.7	3.7	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6
13	-	0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.6	9.6
14	-	0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7
15	-	0.7	1.7	2.7	3.7	4.7	5.7	6.7	7.7	8.7	9.7
16	-	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8
17	-	0.8	1.8	2.8	3.8	4.8	5.8	6.8	7.8	8.8	9.8
18	-	0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9
19	-	0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9
20	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
21	0.0	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
22	0.1	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
23	0.1	1.1	2.1	3.1	4.1	5.1	6.1	7.1	8.1	9.1	10.1
24	0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.2
25	0.2	1.2	2.2	3.2	4.2	5.2	6.2	7.2	8.2	9.2	10.3
26	0.3	1.3	2.3	3.3	4.3	5.3	6.3	7.3	8.3	9.3	10.3
27	0.4	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4
28	0.5	1.4	2.4	3.4	4.4	5.4	6.4	7.4	8.4	9.4	10.4
29	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.5
30	0.6	1.6	2.6	3.6	4.6	5.6	6.6	7.6	8.6	9.6	10.6

Brix 온도 보완표(2)

측정 도수 측정 온도□	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	10.4	11.4	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.2	19.2
6	10.4	11.4	12.4	13.4	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3	19.3
7	10.4	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4	17.3	18.3	19.3
8	10.5	11.5	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4	17.4	18.4	19.4
9	10.5	11.5	12.5	13.5	14.4	15.4	16.4	17.4	18.4	19.4
10	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.4	19.4
11	10.6	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5
12	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.5	18.5	19.5
13	10.6	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6
14	10.7	11.7	12.7	13.7	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6
15	10.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7
16	10.8	11.8	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7	17.7	18.7	19.7
17	10.8	11.8	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8
18	10.9	11.9	12.8	13.8	14.8	15.8	16.8	17.8	18.8	19.8
19	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9
20	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
21	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
22	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.1
23	11.1	12.1	13.1	14.1	15.1	16.1	17.1	18.1	19.1	20.1
24	11.2	12.2	13.2	14.2	15.2	16.2	17.2	18.2	19.2	20.2
25	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3	17.3	18.3	19.3	20.3
26	11.3	12.3	13.3	14.3	15.3	16.3	17.4	18.3	19.3	20.3
27	11.4	12.4	13.4	14.4	15.4	16.4	17.4	18.4	19.4	20.4
28	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.5
29	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5	16.5	17.5	18.5	19.5	20.6
30	11.6	12.6	13.6	14.6	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6	20.6

Brix 온도 보완표(3)

측정 도수 측정 온도□	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
5	20.4	21.2	22.2	23.2	24.2	25.1	26.1	27.1	28.1	28.1
6	21.2	21.2	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2
7	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2
8	20.3	21.3	22.3	23.3	24.3	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2
9	20.4	21.4	22.4	23.4	24.3	25.3	26.3	27.3	28.3	29.3
10	20.4	21.4	22.4	23.5	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4
11	20.5	21.5	22.5	23.5	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4
12	20.5	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5
13	20.6	21.6	22.6	23.6	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5
14	20.6	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6
15	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6
16	20.7	21.7	22.7	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7
17	20.8	21.8	22.8	23.8	24.8	25.8	26.8	27.8	28.8	29.8
18	20.8	21.8	22.8	23.8	24.8	25.8	26.8	27.8	28.8	29.8
19	20.9	21.9	22.9	23.9	24.9	25.9	26.9	27.9	28.9	29.9
20	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
21	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
22	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.1	27.1	28.1	29.1	30.1
23	21.1	22.1	23.1	24.1	25.1	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2
24	21.2	22.2	23.2	24.2	25.2	26.2	27.2	28.2	29.2	30.2
25	21.3	22.3	23.3	24.3	25.3	26.3	27.3	28.3	29.3	30.3
26	21.3	22.3	23.3	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.4
27	21.4	22.4	23.4	24.4	25.4	26.4	27.4	28.4	29.4	30.5
28	21.5	22.5	23.5	24.5	25.5	26.5	27.5	28.5	29.5	30.5
29	21.6	22.6	23.6	24.6	25.6	26.6	27.6	28.6	29.6	30.6
30	21.6	22.6	23.7	24.7	25.7	26.7	27.7	28.7	29.7	30.7