기자재 정비 규정

제 1 조 (정비관리 목적) 기자재 정비, 수리를 통하여 기자재 활용의 제고와 현장 점검 수리를 강화하여, 기자재의 사장 및 방치됨이 없도록 사후 유지관리, 기술 지도 및 정비제도를 정착시켜 기자재의 관리와 운영을 효율적으로 지원함을 목적으로 한다.

form.re.kr

제 2 조 (배경) 기자재의 정비, 수리를 통하여 기자재의 활용도를 재고하며 현장점검 수리를 강화하여 기자재의 사장 방치됨이 없도록 사후관리 유지, 기술지도, 예방정비 제도를 정착시켜 기자재의 관리와 운영을 효율적으로 하고자 한다.

제 3 조 (수리업무 주관) ①교육·연구용 실험·실습 기자재와 사무용 기자재의 수리업무는 기획조정처 교육기자재 A/S센타에서 주관한다.

②전기, 수도 냉·난방시설, 청정·정화시설(공기청정, 오·폐수정화), 보수 및 비품·집기    제작용 공구와 공작기기 등 교육지원용 기자재의 수리업무는 사무처 시설과에서 주관한    다.

제 4 조 (기자재 정비 및 수리) 기자재의 정비·수리에 관한 제반업무는 다음 각 호와 같    이 한다.

1. 정기·수시 기자재 순회점검 및 수리지원

2. 고장 및 불용기자재의 기기상태 기술검사

3. 수리완료 기자재 동작점검 및 기술검수

4. 수리용 부품관리(재고관리, 부품확보, 가공지원)

5. 기술협조 지원사항

6. 기술정보 자료, 참고 메뉴얼 및 도면의 보전 관리

7. 기자재 자체 및  외부 수리지원

8. 정비·수리용 측정기 및 공구류 유지관리

9. 정밀 기자재 검·교정

10. 기타 위 각호에 부수되는 사항

제 5 조 (예방정비) ①기자재의 안전사고와 고장을 방지하기 위하여 □감촉, 동작검사, 조임, 청소, 조정, 주유□등의 자체 예방정비를 실시하고, 구성품, 악세사리, 취급설명서를 함께 비치하여 항시 활용될 수 있도록 유지한다.

②교육기자재A/S센타는 기자재 정기순회 점검을 통하여 예방정비 점검을 하고 □특별사    후관리 기자재□양식에 검사사항을 기록한다.

제 6 조 (정비단계) 기자재의 고장 정도에 따라 다음 각호와 같이 정비단계를 구분한다.

1. 제1단계 정비 : 경미한 고장으로 부서에서 자체적으로 정비

2.  제2단계정비 : 기자재의 고장 정도가 심하여 수리업무 주관부서에서 정비·수리           지원

3. 제3단계정비 : 고도의 정비기술이 필요한 정밀 기자재와 자체 수리시설의 미비 및        부품 미확보, 국가공인 기관의 교정이 필요한 기자재는 외부 전문업체에 수리의뢰

제 7 조 (정비절차) 기자재 정비절차는 다음과 같이 한다. 다만, 교육·연구용 기자재와 사    무용 기자재의 정비에 관한 세부 시행절차는 □정비·수리업무 내부운영 지침□에 의한다.

1. 기자재 정비규정 제6조 제2호의 제2단계 정비(내부수리)

가. 기자재 수리의뢰부서는 기기수리의뢰서(정비 01양식)를 작성하여 해당 수리업무           주관부서에 고장 기자재와 함께 제출한다.

나. 수리업무 주관부서는 수리 의뢰된 기자재를 확인 및 점검 후 신청 우선 순위에           따라 정비한다.

다. 수리 완료된 기자재는 의뢰부서에 통보하여 인계·인수한다.

2. 기자재 정비규정 제6조 제3호 제3단계 정비(외부수리)

가. 고장기자재의 수리업무 주관부서는 고장기자재의 기기상태기술점검서를 교부한           다.

나. 외부 수리신청은 수리전문업체의 견적서를 첨부하여 해당 수리업무 주관 부서에           수리신청서를 제출한다.

다. 기자재 외부수리는 본교의 수리 납품절차에 따르며, 수리 완료된 교육·연구용            기자재와 사무용 기자재는 교육기자재A/S센타의 기술검사를 필한다.

제 8 조 (기기상태 기술검사) ①고장 기자재는 기술검사 후 고가부품 구입,수리와 외부수  리절차 등을 거쳐 수리를 한다.

②기기상태의 기술검사는 기자재의 재활용 가능성, 부품재활용, 교육적 활용가치, 보존    가치, 폐기대상 등으로 구분·실시하고, 이 검사결과에 따라 불용 기자재 사후조치를 할    수 있도록 한다.

제 9 조 (기기상태 기술검사) ①고장 기자재를 수리목적으로 기술검사하여 고가 부품구입    수리와 외부수리 절차 등을 수행할 수 있도록 한다.

②기자재의 재활용 가능성, 부품 재활용, 교육적 활용가치, 보존가치, 폐기대상 등으로     기술검사를 하여 불용기자재 사후처리를 할 수 있도록 한다.

부           칙

(시행일) 이 규정은 20   년  월  일부터 시행한다.