소화기점검

구분	점검항목			점검결과																								비고
				1월	2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월			11월		12월
소화기	점검표에 검사기일이 기재되어 있는가 소화기의 본체에는 검정 인이 탈락되지 않았는가 사용방법 및 적응화재 표시는 되어 있는가 용기 본체 도장이 벗겨진 부분이 부식되고 있지는 않은가 설치장소에 소화기 표시는 되어 있는가 밸브 밑 패킹이 노후 되거나 탈락되지 않았는가 노즐 등에 이물질이 끼어 있지는 않은가
점검자		서 명
★ 특기사항
양호 : □ 정비 : △ 불량: □