					결재	담당	반장	소장
사업장명		기기명	자탐설비
2001 년

(자동화재탐지설비,비상경보설비)점검일지

구분	점검항목				점검결과												비고
					1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자동화재탐지,,비상경보,설비	수신기가 있는 장소에는 경계구역 일람도를 비치하였는가 수신기 부근에 조작상 지장을 주는 장애물은 없는가 수신기 조작부 스위치는 정상위치에 있는가 감지기는 유효하게 화재발생을 감지 할 수 있도록 설치되었는가 연기감지기는 출입구 부분이나 흡입구가 있는 실내의 그 부분에 설치되어 있는가 발신기의 상단에 표시등은 점등되어 있는가 비상전원이 방전되고 있지 않았는가
점검자		성명
		서명
★ 특기사항
양호 :□ 정비 : △ 불량: □