정수처리장치 운용 일보

			결재	담 당	주 임	대 리	소 장
2001 년 월 일 요일
점 검 내 용	점 검 상 태		조 치 사 항
	정 상	이 상
1. 펌프의 외관은 이상이 없는가.
2. 펌프의 진동은 없는가.
3. 베어링의 소음은 없는가.
4. 모터의 상태는 정상인가.
5. 축의 그리스 패킹은 정상인가.
6. 배관의 누수 상태는 없는가.
7. 자동에어콤프레샤는 정상인가.
8. 주위 청소 상태는 양호한가.
9. 여과장치는 이상이 없는가.
10. 기타 점검 사항은 이상이 없는가.

◈ 지하수 사용 현황 (TON)

구 분	금 일 지 침	전 일 지 침	사 용 량	월 누 계
사 우 나
시·정 수
합 계
적 산 유 량

◈ 약품 사용 현황

약 품 명 구 분	염 소	소 금	기 타
금 일 사 용 량
재 고 량
월 사 용 누 계